- 交流充电桩低压配电材料及配套施工报价清单

| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 全年暂估采购数量 | 单位 | 单价最高限价 （元） | 单价 报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电线 | 1*16mm² | 80 | 米 | 28 |  |
| 2 | 铜芯电线 | 1*10mm² | 80 | 米 | 18 |  |
| 3 | 铜芯电线 | 1*6mm² | 80 | 米 | 10 |  |
| 4 | 三相四线电表 | 160A | 1 | 块 | 360 |  |
| 5 | 三相四线电表 | 100A | 1 | 块 | 330 |  |
| 6 | 三相四线电表 | 80A | 1 | 块 | 300 |  |
| 7 | 单相三线电表 | 100A | 1 | 块 | 280 |  |
| 8 | 三相漏电保护器 | 100A | 1 | 个 | 300 |  |
| 9 | 三相漏电保护器 | 160A | 1 | 个 | 320 |  |
| 10 | 电箱 | 不锈钢 | 1 | 个 | 260 |  |
| 11 | 分支开关 | 36A | 5 | 个 | 80 |  |
| 12 | 绝缘线管 | PVC32mm | 160 | 米 | 5 |  |
| 13 | 绝缘线管 | PVC40mm | 160 | 个 | 6 |  |
| 14 | 钢筋混凝土基座 | 70㎝*70㎝*40㎝ | 5 | 个 | 400 |  |
| 15 | 钢构基座 | 35㎝*50㎝*25㎝ | 5 | 个 | 400 |  |
| 备注： 1、以上材料报价含材料及辅料、运输、施工、1%开票费用； 2、单个项目按照铜芯电线规格选取其中两种，电表规格选取其中1种，漏电保护器规格选取其中1种，绝缘线管规格选取其中1种、基座规格选取其中1种，组合使用计算； 3、并规定8000元以内的按照实际工程量清单进行结算，最终单个站点结算总费用金额高于8000元的，按8000元予以结算。 |  |  |  |  |  |  |