附件1 采购需求

采购需求

| 亳州高铁南站金融商务中心460kW光储一体化项目电缆及电气设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 含税单价 | 含税合价 | 税率 |
| 1 | 电力电缆 | 1、名称：光伏专用电缆 2、型号：H1Z2Z2-K-1*4mm² 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | 6000.00m |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZC-YJY22-0.6/1kV-3*25+16mm² 3.敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | 400.00m |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZC-YJY22-0.6/1kV-3*35+16mm² 3.敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | 300.00 m |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZC-YJY-0.6/1kV-3*35+16mm² 3.敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | 150.00m |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZC-YJY22-0.6/1kV-3*50+25mm² 3.敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | 240.00m |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZC-YJY-0.6/1kV-3*70+35mm² 3.敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | 190.00m |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZC-YJY22-0.6/1kV-3*95+2*50mm² 3.敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | 190.00m |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：ZC-YJV-0.6/1kV-3*240+120mm² 3.敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | 10.00m |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：ZC-YJV-0.6/1kV-3*185+95mm² 3.敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | 10.00m |  |  |  |
| 10 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：≤35mm² 3.电压等级（kV)：0.4 | 8.00个 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：≤70mm² 3.电压等级（kV)：0.4 | 2.00个 |  |  |  |
| 12 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：≤120mm² 3.电压等级（kV)：0.4 | 2.00个 |  |  |  |
| 13 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：≤240mm² 3.电压等级（kV)：0.4 | 4.00个 |  |  |  |
| 14 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：涂塑钢管 3、规格：DN100 4、敷设方式：埋地敷设 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 215.00m |  |  |  |
| 15 | 配线 | 1、名称：配线 2、型号：BVR-6mm² 3、配线部位：穿管或桥架敷设 | 221.50m |  |  |  |
| 16 | 配线 | 1、名称：配线 2、型号：BVR-16mm² 3、配线部位：穿管或桥架敷设 | 21.00m |  |  |  |
| 17 | 配线 | 1、名称：配线 2、型号：BVR-25mm² 3、配线部位：穿管或桥架敷设 4、说明：所有线缆均满足图纸要求，其保护层能够满足阻水、阻燃、防鼠、防蚁效果 | 40.00m |  |  |  |
| 18 | 桥架 | 1、名称：槽式电缆桥架 2、型号：200×100mm 3、说明：含桥架隔板、接地等 | 80.00m |  |  |  |
| 19 | 桥架 | 1、名称：槽式电缆桥架 2、型号：100×100mm 3、说明：含桥架隔板、接地等 | 66.00m |  |  |  |
| 20 | 桥架 | 1、名称：槽式电缆桥架 2、型号：50×50mm 3、说明：含桥架隔板、接地等 | 59.00m |  |  |  |
| 21 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PVC25 3、配置要求：明敷 | 4977.89m |  |  |  |
| 22 | 并网柜 | 1、名称：光伏并网柜 2、规格：800*800*2200mm 3、安装方式：落地安装 4、说明：箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 | 3.00m |  |  |  |
| 23 | 控制开关 | 1.名称：塑壳断路器 2.规格： In=630A | 2.00个 |  |  |  |
| 24 | 电缆 | 1、名称：配线 2、型号：RVV-2*1.5mm² | 616.00m |  |  |  |
| 25 | 通讯线 | 1、名称：配线 2、型号：ZR-RVSP-2×0.5mm² | 163.00m |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| - 发票类型为增值税专用发票，以上单价报价采购人认为供应商已充分考虑采购所有要求； （二）电缆推荐厂家（品牌）：远东电缆有限公司、宝胜集团有限公司、江苏上上电缆有限公司、无锡江南电缆有限公司、安徽绿宝电缆有限公司，江苏亨通电力电缆有限公司、无锡市兆享线缆有限公司。 注： 1.本清单关于材料型号参数等描述是为满足采购人采购需求的最低要求，并未对一切技术参数和要求作出规定，也未充分引述有关规范和标准，供应商应保证提供的响应产品是符合或优于采购文件规定和有关规范、标准的优质产品； 2.为鼓励不同品牌充分竞争，如某产品的某项技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数、要求不具有限制性，供应商可对该技术参数或要求的响应情况进行说明，并经询价小组审核确认； - 3.本清单凡涉及推荐品牌（或推荐型号）等表述的，均不具有限制性，供应商可自行选择其他品牌（或型号）响应，但供应商应当在响应文件中提供技术证明材料，以证明响应产品的质量、性能、参数等相当于或优于推荐品牌 （或推荐型号），否则其响应无效。 |  |  |  |  |  |  |