附件1：采购需求

1.采购清单

| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 招标控制单价（含税） | 响应报价（含税） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井盖 | - 检查井盖井座：φ700球墨铸铁重型宽边防沉降检查井盖及井座，井圈宽度≥15cm； 总重量不低于135Kg，井圈宽度≥25cm； 总重量不低于150Kg； 荷载不低于400KN，D400型号； - 检查井盖应具有防盗、防坠、防滑、防噪、防位移等“五防”功能。雨、污水及其它井盖应有相应的标识； - 3、包含防坠网； 4、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | 个 | 276 | 945 |  |  |
| 2 | 雨水篦子 | - 材质：雨水箅子材质为球墨铸铁。 2、荷载不低于400KN，EN124型号。 3、重量不低于40公斤，雨水篦子尺寸400*700*40mm。 4、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | 个 | 50 | 215 |  |  |
| 含税总价： ，税率： ， |  |  |  |  |  |  |  |

2.本项目地点位于谯城区、涡阳县、蒙城县，请投标人投标时考虑运距问题。

3.现场需提供负责人1名。