附件1：采购需求

1.采购清单

| 序号 | 项目名称 |  | 施工内容 | 单位 | 数量 | 招标控制单价（含税） | 响应报价（含税) | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井盖 |  | - 检查井加固、井盖更换 2、井圈加固及配筋做法详见设计图纸 3、材质：井盖更换为宽边防沉降井盖，球墨铸铁；尺寸：直径700mm的圆形井盖，非机动车道为宽边15公分井盖，机动车道为宽边25公分井盖。 4、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范,含废料清理及运输。 - 5、为完成检查井加固维修所需的零星材料及机械设备（除井盖之外的所有零星材料）。 | 个 | 276 | 990 |  |  |
| 2 | 雨水篦子 |  | - 雨水井井箅规格型号：雨水箅子加固、雨水篦子更换 2、雨水口加固及配筋做法详见设计图纸 3、材质：雨水箅子材质为球墨铸铁。 4、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范，含废料清理及运输。 5、为完成雨水篦子加固维修所需的零星材料及机械设备（除雨水篦子之外的所有零星材料）。 | 个 | 50 | 746 |  |  |
| 3 | 雨水篦子 |  | - 1、雨水篦子拆除加安装，不含基础加固， | 个 | 135 | 120 |  |  |
|  |  | 含税总价： ，税率： ， |  |  |  |  |  |  |

2.因本项目横跨谯城区、涡阳县、蒙城县3个县区，请投标人投标报价时综合考虑，招标人不因跨区域施工增加措施费等一切费用，投标人投标报价时需综合和考虑，投标人的综合单价报价招标人视为已包含所有费用。

3.现场需提供负责人1名。