{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":18,"sheets":["2.1 D.2 单项工程投标报价汇总表","3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","5.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","6.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","7.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","8.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","9.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","10.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","11.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","12.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","13.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","14.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","15.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","16.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","17.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","18.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","19.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","20.1 E.1 分部分项工程量清单计价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2.1 D.2 单项工程投标报价汇总表","index":0,"n_rows":46,"n_cols":5,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,2],[2,0,3,0],[2,1,3,3],[2,4,3,4],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[7,1,7,3],[8,1,8,3],[9,1,9,3],[10,1,10,3],[11,1,11,3],[12,1,12,3],[13,1,13,3],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[20,1,20,3],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[35,1,35,3],[36,1,36,3],[37,1,37,3],[38,1,38,3],[39,1,39,3],[40,1,40,3],[42,0,42,3],[44,2,44,4],[45,0,45,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["D.2 单项工程投标报价汇总表"]
["工程名称：建筑工程（地下）"]
["序号","单位工程名称",null,null,"金额(元)"]
[]
["1","地下车库（土建）"]
["2","G13#"]
["3","G15#"]
["4","Y30#"]
["5","Y31#"]
["6","Y32#"]
["7","Y33#"]
["8","Y35#"]
["9","Y36#"]
["10","Y37#"]
["11","Y38#"]
["12","Y39#"]
["13","Y40#"]
["14","P7地上"]
["15","商业S9#（土建）"]
["16","商业S10#（土建）"]
["17","主大门（土建）"]
[18,"总计"]
{"$rows_empty":20}
["合计",{"$nulls":3},"560989.50"]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。"]

{"sheet":"3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":1,"n_rows":57,"n_cols":10,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,2,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,6],[5,7,7,7],[5,8,7,8],[5,9,7,9],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,6],[12,7,14,7],[12,8,14,8],[12,9,14,9],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,0,18,9],[19,3,19,9],[20,0,20,9],[21,0,21,5],[21,6,21,9],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[22,2,24,3],[22,4,24,4],[22,5,24,6],[22,7,24,7],[22,8,22,9],[23,8,24,8],[23,9,24,9],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,6],[25,7,26,7],[25,8,26,8],[25,9,26,9],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,6],[27,7,28,7],[27,8,28,8],[27,9,28,9],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[36,2,36,3],[36,5,36,6],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[38,2,38,3],[38,5,38,6],[39,2,39,3],[39,5,39,6],[40,2,40,3],[40,5,40,6],[41,2,41,3],[41,5,41,6],[42,2,42,3],[42,5,42,6],[43,2,43,3],[43,5,43,6],[44,2,44,3],[44,5,44,6],[45,2,45,3],[45,5,45,6],[46,2,46,3],[46,5,46,6],[47,2,47,3],[47,5,47,6],[48,2,48,3],[48,5,48,6],[49,2,49,3],[49,5,49,6],[50,2,50,3],[50,5,50,6],[51,2,51,3],[51,5,51,6],[52,2,52,3],[52,5,52,6],[53,2,53,3],[53,5,53,6],[54,2,54,3],[54,5,54,6],[55,0,55,9],[56,3,56,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：地下车库（土建）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011406001001","抹灰面油漆",null,"1、部位：前室、通道、楼梯间、配电间、弱电机房、风机房、非机动车库墙面\n2、油漆品种、刷漆遍数：两遍白色防霉涂料\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",null,"9716.490"]
[]
[]
["2","011406001003","抹灰面油漆",null,"1、部位：前室、通道、楼梯间顶棚\n2、油漆品种、刷漆遍数：两遍白色防霉涂料\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",null,"830.020"]
[]
["3","011406001004","抹灰面油漆",null,"1、部位：地库顶棚\n2、油漆品种、刷漆遍数：两遍白色防霉涂料\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",null,"24261.160"]
[]
["4","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位：前室、通道、楼梯间、配电间、弱电机房、风机房墙面\n2、腻子种类：两遍耐水腻子刮平\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",null,"9716.490"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：地下车库（土建）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["5","011406003004","满刮腻子",null,"1、部位：车库、人防墙面\n2、腻子种类：两遍白水泥刮平\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",null,"10760.490"]
[]
["6","011406003001","满刮腻子",null,"1、腻子种类：2遍耐水腻子刮平\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",null,"830.020"]
{"$rows_empty":28}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"5.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,0,20,9],[21,3,21,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：G13#",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011407001001","墙面喷刷涂料",null,"1、部位：架空层、楼梯间、二层以上前室合用前室、电梯机房\n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"3767.730"]
[]
["2","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位：架空层、楼梯间、二层以上前室合用前室、电梯机房\n2、刮腻子遍数：2厚耐水腻子","m2",null,"3767.730"]
["3","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；户内（除厨房卫生间）；连廊；阳台；电梯机房  天棚\n2、刮腻子遍数：腻子两遍","m2",null,"10080.460"]
[]
["4","011407002001","天棚喷刷涂料",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；连廊；阳台；电梯机房  \n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"3279.400"]
[]
["5","011502004001","石膏装饰线",null,"1、部位：架空层\n2、线条材料品种、规格、颜色：石膏线条","m",null,"75.480"]
[6,"011105001002","涂料踢脚线 ",null,"1、部位：楼梯间\n2、踢脚线高度：120\n3、两遍深色无机涂料","m",null,782.552]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"6.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":3,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,0,20,9],[21,3,21,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：G15#",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011407001001","墙面喷刷涂料",null,"1、部位：架空层、楼梯间、二层以上前室合用前室、电梯机房\n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"3462.360"]
[]
["2","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位：架空层、楼梯间、二层以上前室合用前室、电梯机房\n2、刮腻子遍数：2厚耐水腻子","m2",null,"3462.360"]
["3","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；户内（除厨房卫生间）；连廊；阳台；电梯机房  天棚\n2、刮腻子遍数：腻子两遍","m2",null,"9640.500"]
[]
["4","011407002001","天棚喷刷涂料",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；连廊；阳台；电梯机房  \n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"3076.540"]
[]
["5","011502004001","石膏装饰线",null,"1、部位：架空层\n2、线条材料品种、规格、颜色：石膏线条","m",null,""]
[6,"011105001002","涂料踢脚线 ",null,"1、部位：楼梯间\n2、踢脚线高度：120\n3、两遍深色无机涂料","m",null,751.042]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"7.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":4,"n_rows":32,"n_cols":10,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,0,30,9],[31,3,31,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：Y30#",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011407001001","墙面喷刷涂料",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"880.030"]
["2","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、刮腻子遍数：2厚耐水腻子","m2",null,"880.030"]
["3","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位天棚：前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；户内（除厨房卫生间）；连廊；阳台；电梯机房  天棚\n2、刮腻子遍数：腻子两遍","m2",null,"4425.700"]
[]
["4","011407002001","天棚喷刷涂料",null,"1、部位天棚：前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；连廊；阳台；电梯机房  \n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"1143.540"]
{"$rows_empty":21}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"8.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":5,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,0,29,9],[30,3,30,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：Y31#",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011407001001","墙面喷刷涂料",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"1045.920"]
["2","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、刮腻子遍数：2厚耐水腻子","m2",null,"1045.920"]
["3","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；户内（除厨房卫生间）；连廊；阳台；电梯机房  天棚\n2、刮腻子遍数：腻子两遍","m2",null,"5496.500"]
[]
["4","011407002001","天棚喷刷涂料",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；连廊；阳台；电梯机房  \n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"1679.920"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"9.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":6,"n_rows":32,"n_cols":10,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,0,30,9],[31,3,31,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：Y32#",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011407001001","墙面喷刷涂料",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"880.030"]
["2","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、刮腻子遍数：2厚耐水腻子","m2",null,"880.030"]
["3","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位天棚：前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；户内（除厨房卫生间）；连廊；阳台；电梯机房  天棚\n2、刮腻子遍数：腻子两遍","m2",null,"4425.700"]
[]
["4","011407002001","天棚喷刷涂料",null,"1、部位天棚：前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；连廊；阳台；电梯机房  \n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"1143.540"]
{"$rows_empty":21}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"10.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":7,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,0,28,9],[29,3,29,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：Y33#",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011407001001","墙面喷刷涂料",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"635.410"]
["2","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、刮腻子遍数：2厚耐水腻子","m2",null,"635.410"]
["3","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；户内（除厨房卫生间）；连廊；阳台；电梯机房  天棚\n2、刮腻子遍数：2遍耐水腻子刮平","m2",null,"4209.040"]
[]
["4","011407002001","天棚喷刷涂料",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；连廊；阳台；电梯机房  \n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"1629.520"]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"11.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":8,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,0,29,9],[30,3,30,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：Y35#",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011407001001","墙面喷刷涂料",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"808.620"]
["2","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、刮腻子遍数：2厚耐水腻子","m2",null,"808.620"]
["3","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；户内（除厨房卫生间）；连廊；阳台；电梯机房  天棚\n2、刮腻子遍数：腻子两遍","m2",null,"4027.430"]
[]
["4","011407002001","天棚喷刷涂料",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；连廊；阳台；电梯机房  \n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"1248.190"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"12.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":9,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,0,28,9],[29,3,29,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：Y36#",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011407001001","墙面喷刷涂料",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"635.410"]
["2","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、刮腻子遍数：2厚耐水腻子","m2",null,"635.410"]
["3","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；户内（除厨房卫生间）；连廊；阳台；电梯机房  天棚\n2、刮腻子遍数：2遍耐水腻子刮平","m2",null,"4209.040"]
[]
["4","011407002001","天棚喷刷涂料",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；连廊；阳台；电梯机房  \n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"1629.520"]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"13.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":10,"n_rows":32,"n_cols":10,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,0,30,9],[31,3,31,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：Y37#",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011407001001","墙面喷刷涂料",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"649.670"]
["2","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、刮腻子遍数：2厚耐水腻子","m2",null,"649.670"]
["3","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位天棚：前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；户内（除厨房卫生间）；连廊；阳台；电梯机房  天棚\n2、刮腻子遍数：腻子两遍","m2",null,"2845.390"]
[]
["4","011407002001","天棚喷刷涂料",null,"1、部位天棚：前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；连廊；阳台；电梯机房  \n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"760.300"]
{"$rows_empty":21}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"14.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":11,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,0,28,9],[29,3,29,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：Y38#",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011407001001","墙面喷刷涂料",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"318.000"]
["2","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、刮腻子遍数：2厚耐水腻子","m2",null,"318.000"]
["3","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；户内（除厨房卫生间）；连廊；阳台；电梯机房  天棚\n2、刮腻子遍数：2遍耐水腻子刮平","m2",null,"1843.500"]
[]
["4","011407002001","天棚喷刷涂料",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；连廊；阳台；电梯机房  \n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"714.960"]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"15.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":12,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,0,28,9],[29,3,29,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：Y39#",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011407001001","墙面喷刷涂料",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"318.000"]
["2","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、刮腻子遍数：2厚耐水腻子","m2",null,"318.000"]
["3","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；户内（除厨房卫生间）；连廊；阳台；电梯机房  天棚\n2、刮腻子遍数：2遍耐水腻子刮平","m2",null,"1843.500"]
[]
["4","011407002001","天棚喷刷涂料",null,"1、部位天棚：架空层；前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；连廊；阳台；电梯机房  \n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"714.960"]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"16.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":13,"n_rows":32,"n_cols":10,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,0,30,9],[31,3,31,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：Y40#",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011407001001","墙面喷刷涂料",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"649.670"]
["2","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位：楼梯间、电梯机房\n2、刮腻子遍数：2厚耐水腻子","m2",null,"649.670"]
["3","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位天棚：前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；户内（除厨房卫生间）；连廊；阳台；电梯机房  天棚\n2、刮腻子遍数：腻子两遍","m2",null,"2845.390"]
[]
["4","011407002001","天棚喷刷涂料",null,"1、部位天棚：前室、合用前室、入户大堂；楼梯间；连廊；阳台；电梯机房  \n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"760.300"]
{"$rows_empty":21}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"17.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":14,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,0,32,9],[33,3,33,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：P7地上",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011407001001","墙面喷刷涂料",null,"1、部位：内墙面\n2、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料","m2",null,"554.380"]
["2","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位天棚：内墙面\n2、刮腻子遍数：2厚面层耐水腻子刮平","m2",null,"554.380"]
["3","011407002001","天棚喷刷涂料",null,"1、部位天棚：天棚\n2、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料","m2",null,"533.930"]
["4","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位天棚：天棚\n2、刮腻子遍数：3-5厚底基防裂腻子分遍找平，2厚面层耐水腻子刮平","m2",null,"533.930"]
{"$rows_empty":24}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"18.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":15,"n_rows":32,"n_cols":10,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,0,29,9],[31,3,31,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：商业S9#（土建）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位：楼梯间、走道、文化活动室墙面\n2、刮腻子遍数：满刮内墙腻子二遍","m2",null,"2481.410"]
["2","011407001001","墙面喷刷涂料",null,"1、部位：消防控制室\n2、内墙无机白色涂料二遍","m2",null,"125.310"]
["3","011407001002","墙面喷刷涂料",null,"1、部位天棚：自管配电房\n2、刷无机白色涂料","m2",null,"479.290"]
["4","011407001003","墙面喷刷涂料",null,"1、部位墙面：自管配电房\n2、内墙无机防霉白色涂料二遍","m2",null,"549.750"]
["5","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位天棚：楼梯间、走道、商铺、商铺辅助、文化活动室天棚\n2、刮腻子遍数：2遍耐水腻子刮平","m2",null,"2723.820"]
[]
["6","011406003004","满刮腻子",null,"1、部位天棚：自管配电房\n2、满刮白色腻子两道","m2",null,"479.290"]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"19.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":16,"n_rows":38,"n_cols":10,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[36,0,36,9],[37,3,37,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：商业S10#（土建）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位：楼梯间、走道、商铺、商铺辅助、餐厅办公用房等墙面\n2、刮腻子遍数：满刮内墙腻子二遍","m2",null,"1016.540"]
[]
["2","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位天棚：楼梯间、走道、商铺、商铺辅助、文化活动室天棚\n2、刮腻子遍数：2遍耐水腻子刮平","m2",null,"1190.570"]
{"$rows_empty":29}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"20.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":17,"n_rows":38,"n_cols":10,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[35,0,35,9],[37,3,37,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：主大门（土建）",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[]
["1","011406003003","满刮腻子",null,"1、部位：值班室墙面\n2、刮腻子遍数：满刮内墙腻子二遍","m2",null,"47.450"]
["2","011407001001","抹灰面油漆",null,"1、部位：值班室墙面、天棚\n2、涂料品种、喷刷遍数：两遍白色无机涂料","m2",null,"56.650"]
["3","011406003002","满刮腻子",null,"1、部位天棚：值班室等天棚\n2、刮腻子遍数：3厚底基防裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子刮平","m2",null,"9.200"]
{"$rows_empty":29}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]