附件1：采购需求

- 采购人要求：

- 1、成交人配合采购人做好室外配套施工全过程与主管单位的沟通、协调及对接。项目在实施过程中采购人会不定期对项目安全文明施工进行评审、验收，成交人对施工过程中存在问题进行整改，拒不整改的，由采购人派人员进行整改，费用从成交人工程款中扣除（若建设单位提高标准，则按照建设单位要求执行）。

2、因建设单位原因出现停工、停建、变更等情况造成承包范围增减，采购人不承担任何责任。采购人有权对成交人施工范围做出调整。

3、成交人施工进度必须满足建设及总包单位要求，如达不到要求，总包单位有权安排其他队伍进场抢工，相关费用由成交人承担。

4、负责承包范围内材料码放、垃圾日常清理、清运等工作。确保通过采购人、建设单位、监理及政府主管部门的安全、质量、文明、环保等相关验收。

| 二、亳芜新能源汽车供应链产业园项目室外工程分包分项报价表 |  |
| --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价（9%税金） | 合价 |  |
|  | 001 | 充电桩停车位、机动车停车位 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 040202001001 | 路床(槽)碾压检验 | 1、素土夯实，压实系数不小于94% 2、未尽事项详见设计图纸、答疑、招标文件及相关规范，满足设计及相关规范 | m2 | 7226.110 |  | 0 |  |
| 2 | 040202011001 | 碎石 | 1．石料规格：级配碎石 2．厚度：20cm 3．未尽事项详见设计图纸、答疑、招标文件及相关规范，满足设计及相关规范 | m2 | 7226.110 |  | 0 |  |
| 3 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1．水泥含量：5% 2．石料规格：详见设计图纸 3．厚度：20cm 4．未尽事项详见设计图纸、答疑、招标文件及相关规范，满足设计及相关规范 | m2 | 7226.110 |  | 0 |  |
| 4 | 040204002001 | 嵌草砖面层 | 1．块料品种、规格：250*190*80mm厚浅绿色井子植草砖（成品由业主定） 2．80mm稳定层（60%碎石、10%粗砂、30%泥土+有机肥） 3．未尽事项详见设计图纸、答疑、招标文件及相关规范，满足设计及相关规范 | m2 | 7226.110 |  | 0 |  |
| 5 | 040204004001 | 安砌侧石 | 1．材料品种、规格：花岗岩道牙495*120*100mm 2．20厚水泥砂浆结合层 3．未尽事项详见设计图纸、答疑、招标文件及相关规范，满足设计及相关规范 | m | 975.300 |  | 0 |  |
| 6 | WB040204011001 | 侧缘石垫层 | 1．材料品种：C15混凝土靠背 2．未尽事项详见设计图纸、答疑、招标文件及相关规范，满足设计及相关规范 | m3 | 55.490 |  | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |